Приложение № 3

к приказу главного врача ГБУЗ СО «УИК»

от «05» мая 2015г. №50

## ПЛАН

# проведения показного комплексного тактико - специального учения

# с ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первый этап: Управление силами здравоохранения при приведении ЛПУ в режим чрезвычайной ситуации |  |  |  |
| 10.00 – 10.40 21.05.2015 | Учебное место № 1 (актовый зал) 1. Организационно-штатная структура, задачи ГБУЗ СО «УИК». 2. Состав сил и средств по обеспечению противопожарной безопасности боль-ницы. 3. Приведение ЛПУ в режим чрезвы-чайной ситуации, минуя промежуточ-ные степени. | 1. Главный врач ГБУЗ СО «УИК» даёт краткую характеристику объекта здравоохра-нения, на базе которого проводится учение. Показывается видеоролик. 2. Ведущий специалист по ГО и ЧС доводит до обучаемых состояние организации противопожарной безопасности в учреждении. 3. Руководитель учения доводит сигнал о начале учения. | 1. Слушают информацию. 2. Члены штаба согласно схем оповещения прибывают в ЛПУ, получают задачи от главного врача. Изучают обстановку, уясняют задачи, занимают свои рабочие места. 3. Переход на учебное место № 2 (10 минут). |
| Второй этап: Действия должностных лиц ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» в режиме чрезвычайной ситуации, ликвидация очага возгорания, эвакуация больных до прибытия пожарных подразделений |  |  |  |
| 10.40 21.05.2015 | Учебное место № 2 (инфарктный блок №1, 3 этаж главного здания). Начало учения в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». | Вводная № 1. В 10.40 21.05.2015 г. в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», в результате короткого замыкания электрооборудования, возник пожар в инфарктном блоке № 1, 3 этаж главного здания, площадь возгорания 12 м2, задымлённость частично 4-го этажа главного здания. В зону поражения огнём попали 4 пациента и 3 сотрудника. Пострадали 4 человека: средней степени тяжести - 2 чел., легко пострадавших - 2 чел. (Вводная дается представителем противо-пожарной службы через репродуктор) | ### Слушают информацию, оценивают обстановку, отдают предварительные распоряжения должностным лицам своих подразделений. |
| 10.40-11.00 21.05.2015 | Действия должностных лиц больницы до прибытия противопожарных подразделений: 1) организация взаимодействия с противопожарной службой и службой охраны общественного порядка; 2) проведение первичных мероприятий по локализации очага возгорания; 3) организация эвакуации пациентов и персонала; 4) организация оказания первичной медико-санитарной помощи. | Руководитель на учебном месте № 2 – главный врач института Габинкий Я.Л. – докладывает в Министерство здраво-охранения о факте и параметрах ЧС, дает указания на оповещение противопожарной службы и службы охраны общественного порядка, на локализацию очага возгорания, проведение аварийно-спасательных работ, оказание первичной медико-санитарной помощи пострадавшим. | Действия персонала ЛПУ Сотрудник, обнаруживший пожар, вызывает пожарную команду, оповещает главного врача больницы (дежурного врача), обслуживающий персонал о пожаре и необходимости эвакуации персонала и больных. Персонал инфарктного блока № 1 организует эвакуацию больных из очага пожара с использованием СИЗ. Одновременно проводится тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Лицо, назначенное на проведение мероприятий (ведущий специалист по ГО и ЧС), организует эвакуацию пациентов для последующего их временного размещения, совместно с персоналом отделений. При необходимости, им оказывается медицинская помощь. Сотрудник отделения по обеспечению пропускного режима встречает и сопровождает пожарные расчёты к очагу пожара. Дежурный электрик отключает электро-энергию в главном здании. |
| Третий этап: Организация тушения пожара силами прибывших пожарных подразделений, действия должностных лиц ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» по прибытию пожарных подразделений |  |  |  |
| 11.00 -11.40 21.05.2015 | Учебное место № 3 (площадка перед главным зданием). Действия должностных лиц больницы по прибытию противопожарной службы. | Руководитель на учебном месте № 3 – главный врач института Я.Л. Габинский и ведущий специалист по ГО и ЧС А.Г. Фролов контролируют выполнение мероприятий сотрудниками, участвуют в работе штаба пожаротушения. | Продолжается эвакуация пациентов и сотрудников из инфарктного блока № 1. Ведущий специалист оп ГО и ЧС докладывает руководителю пожарного расчёта о месте и площади пожара, количестве пострадавших, эвакуированных и оставшихся в корпусе сотрудниках и больных (по сведениям, полученных из докладов заведующих отделений). Дежурный электрик докладывает об отключении электроэнергии и даёт подписанный им наряд-допуск на проведение работ по пожаротушению. |
|  | Действия противопожарной службы и службы охраны общественного порядка. | Докладывают о прибытии. Уточняют обстановку. | Прибывшие противопожарные расчёты: - уточняют, что горит, место и площадь пожара, чему угрожает, как проводится эвакуация, кто остался в здании; - оценивают сложившуюся ситуацию, проводят боевое развёртывание и приступают к тушению пожара. Сотрудники службы охраны обществен-ного порядка (ГИБДД) регулируют движение на путях эвакуации пострадавших. |
|  |  | Вводная № 2. После сверки эвакуированных пациентов из инфарктного блока № 1 выяснилось, что 2 пациента остались в отделении. 1 пострадавший, машущий полотенцем, виден в окне 3 этажа. У 2-го пострадавшего отравление продуктами горения средней степени тяжести. Выходы заблокированы и задымлены. (Вводная даётся главным врачом больницы через репродуктор). | Пожарный расчёт выставляет пожарную лестницу на 3 этаж, по которой эвакуиру-ют пациента. 2-го пострадавшего эвакуи-руют пожарные с применением спасате-льной дыхательной аппаратуры. Эвакуация пациентов и сотрудников из отделений завершена, проводится окончательная сверка эвакуированных заведующими отделений, о чём они докладывает вед. специалист по ГО и ЧС и получает распоряжение на временное размещение эвакуированных в стацио-нарных отделениях, согласно плана ЧС. |
| Четвертый этап: Организация оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах |  |  |  |
| 11.40-11.50 21.05.2015 | Учебное место № 4 (приемное отделение УИК). Организация и проведение мероприятий догоспитального и госпитального этапов по оказанию медицинской помощи пострадавшим. | Руководитель на учебном месте – заведующий приемным отделением – организовывает работу персонала отделения по проведению медицинской сортировки пострадавших, комплекса мероприятий неот-ложной медицинской помощи и распределе-ния пострадавших по отделениям для оказания им специализированной медицин-ской помощи. | Проводят сортировку пострадавших, оказывают неотложную медицинскую помощь. Заполняют необходимую медицинскую документацию, производят перевод боль-ных в специализированные отделения для дальнейшего лечения. |
| 11.50-12.00 21.05.2015 | Представление донесений о ЧС, пострадавших, их состоянии выше-стоящим медицинским начальникам. | Контроль и оказание помощи. | Ведущий специалист по ГО и ЧС НШ учения составляет донесения по форме 1-5/ЧС согласно табеля срочных донесений в территориальные органы ГО, старшим медицинским начальникам. |
| 12.00 – 12.10 21.05.2015 | Отбой учения. | Руководитель учения и руководитель тушения пожара доводят сигнал на отбой учения. Руководитель тушения пожара проводит оценку действий пожарных расчётов по тушению пожара и действий должностных лиц и персонала ЛПУ. | Окончание работы. Свёртывание функциональных подразделений. Обучаемые слушают руководителя тушения пожара. Переход на учебное место № 1 (10 минут). |
| Пятый этап: Разбор учения, подведение итогов |  |  |  |
| 12.10-12.30 21.05.2015 | Учебное место № 1 (конференц-зал). Разбор учения. | Выступление руководителей учением с анализом хода учения, отмеченных недостатков. Постановка задач на устранение недостатков, подведение итогов. | Слушают информацию. Выступления по обмену опытом. |